Príloha č. 1  Opisu predmetu a rozsah prác

Červenou líniou je vyznačený rozsah predmetu zákazky.

Opis predmetu zákazky:

Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho dopravného uzla v obci Bzovík (existujúce autobusové nástupište) a rekonštrukciu samostatnej autobusovej zastávky pri bytovom dome č. 275. Rekonštrukcia existujúceho dopravného uzla bude obsahovať nové dopravné riešenie vjazdu a výjazdu autobusov verejnej osobnej dopravy, dobudovanie novej autobusovej čakárne, miesto pre odstavenie a nabíjane elektrobicyklov, odstavnú plochu pre autobusy a dva prechody pre chodcov, jeden na ceste č. 526 II. triedy a jeden na miestnej komunikácii. V prípade rekonštrukcie autobusovej zastávky pri bytovom dome č. 275 bude obsahovať odbočovací pruh z cesty č. 526 II. triedy v smere od obce Senohrad do mesta Krupina, novú čakáreň a napojenie na existujúci chodník pri bytovom dome č. 275.

Názov zákazky:		MODERNIZÁCIA PRESTUPNÉHO UZLU AUTOBUSOVEJ DOPRAVY A REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEJ AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY PRI BYTOVOM DOME Č. 275